Задания:

  - Определить токи в ветвях методом:

  - непосредственного использования законов Кирхгофа;

  - контурных токов;

  - узловых потенциалов;

  - наложения.

2.	Определить ток в -ой ветви МЭГ (тока или напряжения).

  - Проверить баланс мощностей.

  - Заполнить таблицу результатами расчетов:

| Методы расчета | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МНИЗК |  |  |  |  |  |  |
| МКТ |  |  |  |  |  |  |
| МУП |  |  |  |  |  |  |
| НАЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| МЭГ |  |  |  |  |  |  |

Схема №3:

| № вар. | Е1 | Е2 | Е3 | J | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | № сх. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | В | В | А | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| 44 | 4 | 12 | 8 | 6 | 16 | 10 | 8 | 18 | 7 | 10 | 14 | 32 | 4 | 12 | 6 | 3 |