МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра электроснабжения

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор –

проректор по учебной работе

Е.А.Кудряшов

«   »	2012 г.

Разветвленная цепь постоянного тока

Методические указания

по выполнению расчетно-графической работы №1

по курсу «Теоретические основы электротехники»

для студентов специальностей 140211.65, 210.202.65, 210401.65

Курск 2012

УДК 621.301

Составитель Л.В.Плесконос

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры электроснабжения

А.Л. Овчинников

Разветвленная цепь постоянного тока. Методические указания по выполнению расчетно-графической работы №1 по курсу «Теоретические основы электротехники»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л.В.Плесконос. Курск, 2012. 22с: ил. 38, табл. 2. Библиогр.: 3.

Содержит задания на расчетно-графическую работу №1 Разветвленная цепь постоянного тока.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением по специальностям направления «Электроэнергетика».

Предназначены для студентов специальностей 140211.65, 210202.65,210401.65.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать	.Формат 60x84 1/16/

Усл печ. л.    Уч.-изд.л. Тираж Заказ    .Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

Издательско-полиграфический центр Юго-Западного государственного университета.305040, г.Курск, ул.50 лет Октября, 94.

ЗАДАНИЕ на РГР №1

"РАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА"

- Написать по законам Кирхгофа систему уравнений для определения  токов в ветвях схемы (не решать).

- Определить токи в ветвях схемы методом контурных токов и узловых потенциалов.

- Составить баланс мощностей.

- Определить напряжения, измеряемые вольтметрами.

- Методом эквивалентного генератора определить ток во второй ветви (где E2 и R2 ). Числовые данные параметров схемы указаны в таблице 1.

- Создать модель заданной цепи в системе схемотехнического моделирования Work-Bench. Полученные результаты сравнить с расчетными и записать в таблице 2.

Таблица 1

| № варианта | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Контрольные задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОМ | ОМ | ОМ | ОМ | ОМ | ОМ | ОМ | В | В | В | В | В | В | В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 50 | 40 | 30 | 20 | 50 | 20 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 15 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 5 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 6 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 20 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 7 |
| 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 40 | 35 | 40 | 70 | 25 | 15 | 8 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 30 | 50 | 40 | 60 | 20 | 20 | 9 |
| 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 60 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 60 | 80 | 20 | 20 | 30 | 11 |
| 12 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 20 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 | 12 |
| 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 30 | 40 | 20 | 30 | 50 | 10 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 20 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 | 12 |
| 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 30 | 40 | 20 | 30 | 50 | 10 | 13 |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 12 |
| 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 30 | 9 |
| 17 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 20 | 60 | 20 | 60 | 25 | 10 | 6 |
| 18 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 50 | 80 | 30 | 20 | 25 | 15 | 7 |
| 19 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 40 | 50 | 80 | 30 | 20 | 15 | 4 |
| 20 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 5 |
| 21 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | 50 | 30 | 25 | 40 | 30 | 3 |
| 22 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 11 |
| 23 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 30 | 40 | 50 | 70 | 30 | 20 | 12 |
| 24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 10 | 2 |
| 25 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 40 | 35 | 80 | 20 | 20 | 30 | 8 |

Электрические схемы вариантов задания

1.

7

1

5

3

4

6

1

1

2

2

1

3

4

2

3

6

2.

6

6

7

5

5

7

1

2

2

4

1

4

2

3

3

1

1

3.

1

2

6

2

6

7

1

3

1

1

3

4

4

5

5

4.

7

4

3

5

2

1

8

6

3

4

2

5

6

1

2

1

1

5.

1

2

7

4

5

7

3

6

1

2

3

4

5

6

2

1

1

6.

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

6

4

5

3

2

1

1

7.

1

2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

8.

2

1

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

3

4

5

6

9.

1

2

2

7

3

5

4

6

6

5

4

3

2

1

1

1

10.

2

3

4

1

5

6

8

1

2

3

4

5

6

1

2

7

1

11.

1

2

4

5

6

1

2

4

5

6

1

2

1

3

3

7

12.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

13.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

2

1

1

14.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

3

4

5

6

15.

1

2

1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

16.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

5

6

7

1

1

2

17.

1

2

3

4

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

1

18.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

1

19.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

1

2

20.

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

21.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

1

2

22.

1

2

3

4

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

23.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

1

24.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

6

6

1

25.

1

2

3

5

6

7

1

2

3

4

5

6

8

1

2

1

Таблица 2

| Методы расчета |  | I1, m A | I2, m A | I3, m A | I4, m A | I5, m A | I6, m A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контурные токи | расчетные |  |  |  |  |  |  |
|  | смоделированные |  |  |  |  |  |  |
| Узловые потенциалы | расчетные |  |  |  |  |  |  |
|  | смоделированные |  |  |  |  |  |  |
| Эквивалентный генератор | расчетные |  |  |  |  |  |  |
|  | смоделированные |  |  |  |  |  |  |
| Показания вольтметров |  | U1, B U2, B |  |  |  |  |  |
|  | расчетные |  |  |  |  |  |  |
|  | смоделированные |  |  |  |  |  |  |

Контрольные задачи к РГР № 1

ЗАДАЧА 1.

Закон Ома в цепи постоянного тока.

1

2

ab

Определить напряжение  Uab

=150 В; =50 В; =1 А; =50 Ом.

ЗАДАЧА 2.

Закон Ома в цепи постоянного тока.

Определить потенциал

=100 В; =2 А; =50 Ом; =30 B.

ЗАДАЧА 3.

Метод пребразования.

1

Определить токи ветвей.

=10 В; =7,6 Ом;=7Ом; =1,9 Ом;=7 Ом;=3 Ом.

ЗАДАЧА 4.

Метод пребразования.

ЗАДАЧА 5.

Метод пребразования.

1

2

3

4

Определить токи ветвей
=5А; = 3 Ом; = 3Ом; = 5Ом.

ЗАДАЧА 6.

Метод уравнений Кирхгофа.

1

2

Определить токи ветвей

=50 В; =400 В;

=50 Ом; =20 Ом;=50 Ом; =80 Ом.

ЗАДАЧА 7.

Метод контурных токов.

1

2

3

Определить токи ветвей

=20 В; =5 В; =35 В;

=10 Ом; ==5 Ом; =15Ом; = 5Ом.

ЗАДАЧА 8.

Метод уравнений Кирхгофа.

1

Определить токи ветвей

=100 В;=1А;

= 20 Ом; =40 Ом.

ЗАДАЧА 9.

Метод узловых потенциалов.

1

2

3

Определить токи ветвей

=10 В;=20 В; =3 В;

= 4 Ом; =7 Ом; =1 Ом.

ЗАДАЧА 10.

Метод наложения.

1

Определить токи ветвей

=100 В; =1 А;

= 20 Ом; =40 Ом.

ЗАДАЧА 11.

Метод эквивалентного генератора.

1

2

Определить ток второй ветви

Ответ введите в амперах.

=10 В; =4 В;

= 4 Ом; =1 Ом; =4 Ом.

ЗАДАЧА 12.

Преобразование схемы.
Найти эквивалентное сопротивление участка цепи.

ЗАДАЧА 13.

Преобразование схемы.
Найти эквивалентное сопротивление участка цепи.

Литература

- Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. – М.: Радио и связь, 1986г. , 540с.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники (Электрические цепи). – М.: Высшая школа, 1995, 420 с.

- Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. М.- Л., энергия, 1976, 280 с.