НЧОУ ВПО «Южно-Сахалинский институт

экономики, права и информатики»

#### Кафедра электротехники, автоматизации и энергетики

РАБОЧАЯ программа дисциплины

«общая энергетика»

Южно-Сахалинск

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ	3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	3

Темы практических занятий	4

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ЧАСАМ  И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ	4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	5

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ	5

Рекомендуемая литература	7

# ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ

Целью дисциплины является приобретение знаний по основам преобразования энергии топлива в электрическую энергию, изучение типов электростанций, конструкций основных агрегатов, процессов, происходящих в них.

Основные задачи дисциплины – раскрытие физической сути процессов. Протекающих в основных агрегатах станций (котлах, турбинах).

Требования  к уровню освоения содержания

дисциплины

Студент должен знать типы электростанций, основные процессы, связанные с приобретением первичной энергии, в электрическую. Конструкции основных агрегатов, их назначение и условия эксплуатации.

Студент должен уметь выполнять расчеты по определению показателей экономичности.

# СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Типы ТЭС и АЭС.

Типы ТЭС и АЭС, их классификация. Технологические схемы ТЭЦ, КЭС и АЭС. Назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования.

2. Теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигателях.

Понятие о циклах тепловых двигателей. Первый и второй закон термодинамики. Свойства рабочего тела для ТЭС и  АЭС. Процессы в PV, TS, и HS – диаграммах. Циклы Карно и Ренкина для водяного пара.

3. Паровые котлы, их схемы.

Энергетическое топливо и основные его характеристики. Системы и оборудование по транспортировке топлива и подготовке его к сжиганию. Технологические схемы и конструкции паровых котлов. Тепловой баланс и КПД народного котла. Вспомогательное оборудование котельной установки. Парогенераторы АЭС.

4. Ядерные энергетические установки. Типы ядерных реакторов.

Ядерное горючее. Принципы работы ядерного энергетического реактора. Типы ядерных реакторов. Характеристики и конструкции ядерных реакторов. Основные элементы реакторной установки.

5. Паровые турбины.

Принципы работы паровых турбин. Преобразование энергии в рабочих ступенях паровых турбин. Часовой и удельный расход пара Конструкция паровых турбин. Особенности турбин АЭС. Автономное регулирование турбин, система защиты. Конденсаторы паровых турбин. Эжекторные установки.  Типы и назначение.

6. Энергетические балансы ТЭС И АЭС.

Показатели тепловой и общей экономической ТЭС и АЭС. Влияние начальных и конечных параметров рабочего тела на тепловую экономичность. Регенеративный подогрев питательной воды. Промежуточный перегрев пара.  Энергетический баланс энергоблока.

7. Тепловые схемы ТЭС И АЭС.

Принципиальные тепловые схемы ТЭС И АЭС. Деаэрационно-питательная установка. Регенеративные подогреватели. Системы и оборудование по отпуску теплоты от ТЭЦ. Методика расчета тепловых схем ТЭС И АЭС.

8. Гидроэнергетические установки.

Классификация гидротурбин. Активные и реактивные гидротурбины. Конструктивное выполнение гидротурбин: поворотно-лопастные, двухперовые, диагональные, радиально-осевые, пропеллерные, ковшовые.

9. Гидроэнергоресурсы.

Мировые гидроэнергоресурсы и гидроэнергоресурсы России. Располагаемые и используемые в настоящее время. Перспективы и проблемы использования гидроресурсов.

10. Схемы использования гидравлической энергии.

Схемы концентрации напора водного потока. Плотинная и деривационная схемы. Смешанные схемы. Схемы ГАЭС.

11. Процесс преобразования гидравлической энергии в электрическую на различного типа гидрогенераторах. Способы преобразования энергии движущего потока воды в механическую энергию вращения. Механизм предващения  энергии потока в турбинах активного и реактивного типа. Характеристики гидротурбин.

12. Современные проблемы комплексного использования гидроресурсов. Проблемы комплексного использования водных ресурсов между водопотребителями и водопользователями. Эффективность комплексного использования гидроресурсов. Каскадное использование водных ресурсов в гидроэнергетике.

13. Проектирование и эксплуатация гидроэлектростанций. Традиционная и малая гидроэнергетика. Основные принципы выбора типа гидроэлектростанций и ее мощности. Основные сооружения ГЭС. Влияние режима стока воды на выбор мощности ГЭС. Регулирование речного стока в процессе эксплуатации.

14. Возобновляемые источники энергии. Малые ГЭС, типы энергоустановок, социально-экологические аспекты ресурсосберегающих технологий. Энергия ветра, волн, солнца, приливов, геотермальная энергия. Ресурсы возобновляемой энергии. Способы использования возобновляемой энергии и их эффективность. Типы установок по использованию возобновляемой энергии. Социально-экологические проблемы использования возобновляемой энергии и ресурсосбережения.

# Темы практических занятий

- Технологическая схема ТЭС.

- Конструкция котельного агрегата. Тепловой баланс котельного агрегата

- Конструкция паровой турбины. Определение удельного расхода пара и топлива

- Энергетический баланс энергоблока на ТЭС. Определение показателей тепловой экономичности

# РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ЧАСАМ 
И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

| № п/п | Разделы дисциплины | Лекц. | Практ | Сам/р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Типы ТЭС и АЭС | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигателях | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Паровые котлы, их схемы | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Ядерные энергетические установки. Типы ядерных реакторов | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Паровые турбины | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Энергетические балансы ТЭС И АЭС | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Тепловые схемы ТЭС и АЭС | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Гидроэнергетические установки | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Гидроэнергоресурсы | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Схемы использования гидравлической энергии | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Процесс преобразования гидравлической энергии в электрическую на различного типа гидрогенераторах | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Современные проблемы комплексного использования гидроресурсов | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Проектирование и эксплуатация гидроэлектростанций. Традиционная и малая гидроэнергетика. | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Возобновляемые источники энергии. Малые ГЭС, типы энергоустановок, социально-экологические аспекты ресурсосберегающих технологий. | 2 | 1 | 3 |

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Типы ТЭС и АЭС, их классификация.

- Технологические схемы ТЭЦ, КЭС и АЭС.

- Понятие о циклах тепловых двигателей.

- Первый и второй закон термодинамики.

- Свойства рабочего тела для ТЭС и  АЭС.

- Процессы в PV, TS, и HS – диаграммах.

- Циклы Карно и Ренкина для водяного пара.

- Принципы работы ядерного энергетического реактора. Типы ядерных реакторов.

- Характеристики и конструкции ядерных реакторов. Основные элементы реакторной установки.

- Показатели тепловой и общей экономической ТЭС и АЭС. Влияние начальных и конечных параметров рабочего тела на тепловую экономичность.

- Энергетический баланс энергоблока.

- Принципиальные тепловые схемы ТЭС И АЭС.

- Мировые гидроэнергоресурсы.

- Способы преобразования энергии движущего потока воды в механическую энергию вращения.

- Механизм превращения  энергии потока в турбинах активного и реактивного типа.

- Традиционная и малая гидроэнергетика.

- Основные принципы выбора типа гидроэлектростанций и ее мощности.

- Возобновляемые источники энергии.

- Малые ГЭС, типы энергоустановок, социально-экологические аспекты ресурсосберегающих технологий.

- Энергия ветра, волн, солнца, приливов, геотермальная энергия.

- Ресурсы возобновляемой энергии.

- Способы использования возобновляемой энергии и их эффективность.

- Типы установок по использованию возобновляемой энергии.

- Социально-экологические проблемы использования возобновляемой энергии и ресурсосбережения

# ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ

«Общая энергетика»

(№ темы выбирает по номеру зачетной книжки)

Если номер зачётной книжки 28, то необходимо выбрать вариант 8, так как вариант 20 
и начиная с 21 счёт ведется опять с начала, если вариант 56, то нужно выбрать вариант 16 и т.д.

№ 1

Первый и второй закон термодинамики.

Теоретические основы преобразования  энергии в тепловых двигателях

№ 2

Технологический процесс производства электроэнергии на тепловых конденсационных

электростанциях (КЭС).

Рабочий процесс конденсационной электростанции, её КПД и удельные показатели.

№ 3

Технологический процесс производства электроэнергии на теплофикационных электро

станциях (ТЭЦ).

Типы ТЭЦ, их рабочий процесс и показатели тепловой экономичности.

№ 4

Составить принципиальную тепловую схему ТЭЦ с турбоустановкой Р-100-130/15 ТМЗ.

Тепловая экономичность и расход топлива на ТЭЦ

№ 5

Методы расчета принципиальных тепловых схем ТЭС.

Составить тепловую схему блока мощностью 800 МВт с турбиной К-800-240 на

начальные параметры пара 23,5 МПа и 540оС с прямоточным котлом.

№ 6

Методы повышения экономичности ТЭС

Влияние начальных параметров пара на тепловую экономичность электростанций.

№ 7

Потребители энергии, графики нагрузки и типы ТЭС.

Внутренние и внешние потери теплоносителей и их влияние на КПД электростанций

№ 8

Методика расчета принципиальной тепловой схемы КЭС.

Методы повышения экономичности ТЭС.  Промежуточный перегрев пара

№ 9

Назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования ТЭС.

Тепловой баланс и КПД котельного агрегата.

№ 10

Регенеративный подогрев питательной воды.

Типы регенеративных подогревателей и схемы их включения.

№ 11

Принцип работы паровых турбин

Вспомогательное оборудование паровых турбин.

№ 12

Преобразование энергии в рабочих ступенях паровых турбин.

Использование отработанной теплоты турбин в котельной установке.

№ 13

Маневренные характеристики котлов и турбин.

Расчет термических деаэраторов ( пример расчета деаэратора пленочного типа.).

№ 14

Топливное хозяйство ТЭС.

Системы и оборудование по транспортировке топлива и подготовке его к сжиганию.

№ 15

Техническое водоснабжение ТЭС.

Газоочистка,  золошлакоудаление и охрана атмосферы.

№ 16

Технологический процесс производства электроэнергии на атомных электростанциях

(АЭС).

Методика расчета принципиальной тепловой схемы турбоустановки АЭС на насыщенном

или слабо перегретом паре.

№ 17

Тепловые схемы АЭС и оборудование АЭС.

Характеристики,  конструкции и типы ядерных реакторов.

№18

Процесс преобразования  гидравлической энергии в электрическую энергию.

Технологический процесс производства электроэнергии на гидравлических электростан

циях (ГЭС).

№ 19

Основные принципы выбора типа гидроэлектростанций и ее мощности

Влияние режима стока воды на выбор мощности ГЭС

№ 20

Проектирование и эксплуатация гидроэлектростанций.

Малые ГЭС, типы энергоустановок, социально-экологические аспекты ресурсосберегаю

щих технологий.

# Рекомендуемая литература

основная литература

1. Волков Э.П., Ведяев В.А., Обрезков В.И. Энергетические установки электростанций. Учебник для вузов М.: Энергоатомиздат. – 1983-280с.

2. Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. – М.: Энергоатомиздат – 1982

дополнительная  литература

1. Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат – 2000

2. Трухний А.Д. Стационарные тепловые турбины – М.: Энергоатомиздат – 1990 – 640 с.

3. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы Учебник для вузов – Научно-издательский центр г. Ижевск – 2001