1.Исходные данные

1.1. Расчетная схема

1.2.Значения параметров элементов схемы заданы в таблице. UЛ=380В.

| № | Za | Zb | Zc | Zab | Zbc | Zca | Аварийный режим Кз фазы а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| 17 | j20 | j20 | j20 | j30 | -j40 | 20 | к.з.фазы a |

2. Задание

2.1. Рассчитать отдельно для каждой нагрузки фазные токи и суммарные линейные токи для обеих нагрузок. Определить активную, реактивную и полную мощности.

2.2. Построить векторные диаграммы токов и напряжений, совмещённые с потенциальными диаграммами, отдельно для каждого вида нагрузки. Линейные токи указать на любой диаграмме.

2.3. Для аварийного режима (обрыв линейных или фазных проводов указанных в таблице или короткое замыкание в фазе) провести расчёт фаэных и линейных токов и построить векторные диаграммы токов и напряжений, совмещённые с потенциальной диаграммой. Определить активную, реактивную и полную мощности.