ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Кафедра «Электроэнергетика транспорта»
А.А.АРТЁМОВ
Е.И.КОННОВА 
РАСЧЁТ РАЗВЕТВЛЁННОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
Методические указания

к выполнению домашнего задания
Москва – 2015

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Кафедра «Электроэнергетика транспорта»
А.А.АРТЁМОВ 

 Е.И.КОННОВА 
РАСЧЁТ РАЗВЕТВЛЁННОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
Рекомендовано редакционно-издательским советом университета в качестве методических указаний для студентов электротехнических специальностей ИТТСУ
Москва – 2015

УДК 621.311 

А-86   

       Артёмов А.А., Коннова Е.И. Расчёт развётвленной цепи синусоидального тока: Методические указания. - М.: МГУПС (МИИТ), 2015. – 30 с.

       Методические указания предназначены для студентов электротехнических и системотехнических специальностей, в учебных планах которых предусмотрено изучение дисциплин “Теоретические основы электротехники”, “Основы теории электрических цепей”, “Электротехника и электроника” и им подобных.

       В методических указаниях рассматривается расчет и анализ разветвлённой цепи синусоидального однофазного тока.

( МГУПС (МИИТ), 2015

Задание

Расчёт разветвлённой цепи синусоидального тока

1.Считая, что индуктивная связь между катушками отсутствует:


1.1.определить токи во всех ветвях схемы (см. варианты схем);


1.2.составить баланс активных и реактивных мощностей;


1.3.определить показания ваттметра;

    
1.4.построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений;

        
1.5.построить кривые мгновенных значений э.д.с. 
[image: image1.wmf]1

e


и тока 
[image: image2.wmf]3

i

.


2.Учитывая взаимную индуктивность катушек, и считая заданным ток 
[image: image3.wmf]1

I

g

 в первой ветви, а э.д.с.
[image: image4.wmf]1

E

g

 – неизвестной:


2.1.определить неизвестные токи и э.д.с.
[image: image5.wmf]1

E

g

;


2.2.построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

Указания к работе

1. При учете взаимной индукции в качестве заданного тока 
[image: image6.wmf]1

I

g

 в первой ветви следует принять ток, существовавший

в этой же ветви при отсутствии индуктивной связи.


2. На топографических диаграммах должны быть показаны векторы напряжений на всех элементах схемы.

 
3. Напряжения на элементах схемы, обладающих взаимной индуктивностью, должны быть разложены на составляющее (напряжение самоиндукции и напряжение взаимоиндукции в каждой из индуктивно связанных катушек).


4. Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.


5. Числовые значения параметров схемы приведены в таблице 1.


1. Расчёт разветвленной цепи синусоидального тока     
без учета индуктивной связи между катушками

1.1. Определение токов в ветвях схемы

Очень широкое распространение на практике получил символический, или комплексный, метод расчета цепей синусоидального тока.


Сущность символического метода расчета состоит в том, что при синусоидальном токе можно перейти от уравнений, составленных для мгновенных значений и являющихся  дифференциальными, к уравнениям, составленным для комплексов тока и э.д.с. Мгновенные значения токов, напряжения, э.д.с. заменяют их комплексными изображениями. Так, 
[image: image7.wmf]m

rI

g

– это изображение падения напряжения 
[image: image8.wmf]ri

;


[image: image9.wmf]m

jLI

w

g

, 
[image: image10.wmf]1

m

jI

C

w

-

g

 – соответственно изображения падений напряжения на индуктивности и конденсаторе, 
[image: image11.wmf]m

I

g

 – комплексная амплитуда тока 
[image: image12.wmf]i

 ;
[image: image13.wmf]2

f

wp

=

.


Все методы и приемы, используемые для расчета цепей

постоянного тока, применимы и для расчета цепей синусоидального тока при условии представления расчетных величин в комплексной форме.

Таблица1. Числовые значения параметров схем
	Пара-
	Размер-
	                         Номер варианта
	 
	 
	 

	метры
	ность
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Е1
	В
	100
	220
	200
	200
	200
	240
	280
	400
	50
	40
	1000
	100

	Е2
	В
	100
	140
	200
	220
	240
	280
	240
	100
	60
	70
	1200
	120

	λ
	 
	π/6
	π/3
	π/2
	π/6
	π/4
	π/3
	π/2
	π/6
	π/4
	π/6
	π/3
	π/4

	r1
	Ом
	4
	6
	8
	10
	12
	20
	40
	3
	40
	20
	100
	6

	L1
	мГн
	20
	40
	4
	6
	2
	10
	3
	30
	10
	20
	2
	30

	C1
	мкФ
	200
	300
	40
	90
	20
	50
	10
	300
	100
	200
	20
	200

	r2
	Ом
	5
	6
	8
	12
	14
	24
	30
	4
	20
	10
	30
	4

	L2
	мГн
	30
	10
	6
	4
	8
	8
	10
	40
	50
	30
	4
	50

	C2
	мкФ
	250
	200
	80
	40
	100
	30
	140
	200
	200
	150
	30
	300

	r3
	Ом
	2
	6
	6
	8
	4
	16
	24
	3
	10
	5
	30
	4

	L3
	мГн
	10
	60
	4
	8
	5
	4
	2
	20
	30
	20
	5
	20

	C3
	мкФ
	400
	200
	30
	8
	50
	10
	20
	400
	300
	150
	20
	300

	k12
	 
	0
	0,6
	0
	0,3
	0,6
	0,8
	0
	0,6
	0
	0,6
	0,4
	0,6

	k13
	 
	0,6
	0,8
	0,6
	0,6
	0,8
	0
	0,6
	0
	0,7
	0,5
	0
	0

	k23
	 
	0,8
	0
	0,8
	0
	0
	0,6
	0,8
	0,8
	0,8
	0
	0,6
	0,8

	f
	Гц
	60
	50
	400
	400
	500
	500
	500
	50
	50
	50
	500
	50


Примечание. λ – угол, на который 
[image: image14.wmf]1

E

g

опережает
[image: image15.wmf]2

E

g

; kmn – коэффициент индуктивной связи катушек в ветвях m и n.

1



5

[image: image16.emf]*


*


W


C


1


r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


r


2


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3




*

*

W

C

1

r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*

r

2



1

E



2

E

r

3

C

3


[image: image17.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


r


2


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


*


*


W


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*

r

2



1

E



2

E

r

3

C

3

*

*

W

C

2



2



6

[image: image18.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


C


2


*


*


W


C


1




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

r

3

C

3

C

2

*

*

W

C

1


[image: image19.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


r


2


·


1


E


·


2


E


C


3


*


*


W


C


2


C


1




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*

r

2



1

E



2

E

C

3

*

*

W

C

2

C

1



3



7

[image: image20.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


3


*


*


W


C


1


r


2


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

C

3

*

*

W

C

1

r

2

C

2


[image: image21.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


3


*


*


W


r


3


r


2


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

C

3

*

*

W

r

3

r

2

C

2



4



8

[image: image22.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


C


2


*


*


W


C


1


r


3




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

r

3

C

3

C

2

*

*

W

C

1

r

3


[image: image23.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


C


2


*


*


W




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

r

3

C

3

C

2

*

*

W



9



13

[image: image24.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


2


*


*


W


r


2


r


3


r


1


C


1




L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

C

2

*

*

W

r

2

r

3

r

1

C

1


[image: image25.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


r


2


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


*


*


W


C


2


C


1




L

1

L

2

L

3

* *

*

r

2



1

E



2

E

r

3

C

3

*

*

W

C

2

C

1



10



14

[image: image26.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


3


*


*


W


r


3


C


1


r


2


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

C

3

*

*

W

r

3

C

1

r

2

C

2


[image: image27.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


r


2


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


*


*


W


C


2


r


1




L

1

L

2

L

3

* *

*

r

2



1

E



2

E

r

3

C

3

*

*

W

C

2

r

1



11



15

[image: image28.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


*


*


W


r


2


r


3


C


3


r


1


C


1




L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

*

*

W

r

2

r

3

C

3

r

1

C

1


[image: image29.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


2


*


*


W


r


2


C


3


r


1


C


1




L

1

L

2

L

3

*

*

*



1

E



2

E

C

2

*

*

W

r

2

C

3

r

1

C

1



12



16

[image: image30.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


3


*


*


W


C


1


r


3


r


2


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

C

3

*

*

W

C

1

r

3

r

2

C

2


[image: image31.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


2


*


*


W


r


2


r


3


r


1


C


1




L

1

L

2

L

3

*

*

*



1

E



2

E

C

2

*

*

W

r

2

r

3

r

1

C

1



17



21

[image: image32.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


*


*


W


r


3


r


2


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

*

*

W

r

3

r

2

C

2


[image: image33.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


*


*


W


r


3


C


1


r


2


C


2




L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

*

*

W

r

3

C

1

r

2

C

2



18



22

[image: image34.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


2


*


*


W


C


3


r


2


r


3




r

1

L

1

L

2

L

3

*

*

*



1

E



2

E

C

2

*

*

W

C

3

r

2

r

3


[image: image35.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


*


*


W


r


3


C


1


r


2


C


2




L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

*

*

W

r

3

C

1

r

2

C

2



19



23

[image: image36.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


3


*


*


W


r


3


r


2


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

C

3

*

*

W

r

3

r

2

C

2


[image: image37.emf]L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


3


*


*


W


C


1


r


3


r


2


C


2




L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

C

3

*

*

W

C

1

r

3

r

2

C

2



20



24

[image: image38.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


3


*


*


W


r


2


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

C

3

*

*

W

r

2

C

2


[image: image39.emf]*


*


W


C


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


r


2


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3




*

*

W

C

1

L

1

L

2

L

3

* *

*

r

2



1

E



2

E

r

3

C

3



25



28

[image: image40.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


*


*


W


C


1


r


3


r


2


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

*

*

W

C

1

r

3

r

2

C

2


[image: image41.emf]*


*


W


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


r


1


C


2


C


1




*

*

W

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

r

3

C

3

r

1

C

2

C

1



26



29


[image: image42.emf]*


*


W


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


r


1


C


2


C


1


r


2




*

*

W

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

r

3

C

3

r

1

C

2

C

1

r

2


[image: image43.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


*


*


W


C


1


r


3


C


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

*

*

W

C

1

r

3

C

2



27



30


[image: image44.emf]*


*


W


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


r


3


C


3


r


1


C


2


C


1


r


2




*

*

W

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E

r

3

C

3

r

1

C

2

C

1

r

2


[image: image45.emf]r


1


L


1


L


2


L


3


*


*


*


·


1


E


·


2


E


C


3


C


2


*


*


W


C


1


r


3


r


2




r

1

L

1

L

2

L

3

* *

*



1

E



2

E C

3

C

2

*

*

W

C

1

r

3

r

2


Пример.
Рассмотрим расчет схемы (рис. 1) без учета индуктивной связи между катушками. Заданы следующие параметры схемы:


Е1=100 В;

Е2=120 В;

λ=π/4;


L1=30 мГн;

C1=200 мкФ;

r1=6 Ом;


L2=50 мГн;

C2=300 мкФ;

r2=6 Ом;


L3=20 мГн;

C3=300 мкФ;

r3=4 Ом;


k12=0,6;

k13=0,8;

k23=0;


f=50 Гц.


[image: image46.emf]r

1



1

E



2

E

*

*

W

r

2



1

I



2

I



3

I



3

I

r

3





3

I

1

2

3

j

L

2



j

L

1



j-

1

C

1



j

L

3



j-

1

C

3



j-

1

C

2



4

5 6 9 8

7





Рис. 1.


Символический метод применим не только для комплексных амплитуд, но и для комплексных действующих значений синусоидальных величин. По условию заданы действующие значения э.д.с.
[image: image47.wmf]1

E

g

 и 
[image: image48.wmf]2

E

g

, поэтому расчет удобнее выполнять для действующих значений токов и напряжений (см. рис. l), предварительно определив комплексные сопротивления всех элементов схемы (Ом):



[image: image49.emf]3


11


3


22


3


33


1


6


1


2


6


2


32


31430109,42;


314501015,7;


31420106,28;


11


15,92;


31420010


11


10,62;


31430010


10,62.


L


L


L


C


C


CC


XL


XL


XL


X


C


X


C


XX


w


w


w


w


w


-


-


-


-


-


==××=


==××=


==××=


===


××


===


××


==




3

11

3

22

3

33

1

6

1

2

6

2

32

31430109,42;

314501015,7;

31420106,28;

11

15,92;

31420010

11

10,62;

31430010

10,62.

L

L

L

C

C

CC

XL

XL

XL

X

C

X

C

XX







































Выберем положительные направления токов и обозначим их на схеме рис. 1. Расчет схемы можно вести любым известным методом, например, с помощью уравнений Кирхгофа, методом контурных токов, узловых потенциалов и т.п., но в данном случае целесообразно применить метод двух узлов. Для этого схему рис. 1 заменим эквивалентной расчетной схемой – изображением (рис. 2), которая имеет два узла 1 и 3 и три ветви с комплексными сопротивлениям –      
[image: image50.wmf]Z

 (Ом):

[image: image51.emf]·


1


E


·


2


E


·


1


I


·


2


I


·


3


I


1


3


1


Z


2


Z


3


Z






1

E



2

E



1

I



2

I



3

I

1

3

1

Z

2

Z

3

Z


Рис. 2.
[image: image52.emf]47,29


1111


40,25


2222


54,79


33


33


33


615,929,4266,508,85;


610,6215,765,087,86;


()


4(10,62)


6,283,504,966,07.


410,62


j


CL


j


CL


j


C


L


C


ZrjXjXjjje


ZrjXjXjjje


rjX


j


ZjXjje


rjXj


-


=-+=-+=-=


=-+=-+=+=


-


-


=+=+=+=


--


o


o


o




47,29

1111

40,25

2222

54,79

33

33

33

615,929,4266,508,85;

610,6215,765,087,86;

() 4(10,62)

6,283,504,966,07.

410,62

j

CL

j

CL

j

C

L

C

ZrjXjXjjje

ZrjXjXjjje

rjX j

ZjXjje

rjXj







 





o

o

o


Для схемы, приведенной на рис. 2, узловое напряжение
[image: image53.wmf]31

U

g

(В)

[image: image54.emf]1122


31


123


EYEY


U


YYY


+


=


++


gg


g




1122

31

123

EYEY

U

YYY












где 
[image: image55.wmf]123

;;

YYY

 – комплексные проводимости соответственно первой, второй и третьей ветви, См.:

[image: image56.emf]47,29


1


47,29


1


40,25


2


40,25


2


54,79


3


54,79


3


11


0,1130,07670,083;


8,85


11


0,1270,0970,082;


7,86


11


0,1650,0950,135.


6,07


j


j


j


j


j


j


Yej


Z


e


Yej


Z


e


Yej


Z


e


-


-


-


====+


====-


====-


o


o


o


o


o


o




47,29

1

47,29

1

40,25

2

40,25

2

54,79

3

54,79

3

11

0,1130,07670,083;

8,85

11

0,1270,0970,082;

7,86

11

0,1650,0950,135.

6,07

j

j

j

j

j

j

Yej

Z

e

Yej

Z

e

Yej

Z

e













o

o

o








Тогда

[image: image57.emf]4547,2940,25


31


33,69


1000,1131200,127


0,07670,0830,0970,0820,0950,135


31,220,837,5.


jjj


j


eee


U


jjj


je


-


×+×


==


++-+-


=+=


o


ooo


g




4547,2940,25

31

33,69

1000,1131200,127

0,07670,0830,0970,0820,0950,135

31,220,837,5.

jjj

j

eee

U

jjj

je

 







o







Э.д.с. 
[image: image58.wmf]1

E

g

 и  
[image: image59.wmf]2

E

g

взяты со знаком плюс, так как они направлены к узлу 3, в противном случае э.д.с. надо брать с отрицательными знаками. В знаменателе учитываются проводимости всех ветвей схемы, независимо от того, содержатся в них э.д.с. или нет.


Применяя обобщенный закон Ома для отдельных ветвей, определим искомые токи (А):

[image: image60.emf]98,9


131


1


47,29


1


53,5


231


2


40,25


2


33,69


31


3


54,7954


3


70,7170,71(31,220,8)


7,191,117,10;


8,85


120(31,220,8)


11,66,909,33;


7,86


31,220,837,5


6,076,07


j


j


j


j


j


jj


EU


jj


Iej


Z


e


EU


j


Iej


Z


e


U


je


I


Z


ee


-


-


-


+-+


====-+


-


-+


====-


+


===


o


o


o


o


o


o


g


g


g


g


g


g


g


g


21,1


,79


6,185,772,23.


j


ej


-


==-


o


o




98,9

131

1

47,29

1

53,5

231

2

40,25

2

33,69

31

3

54,7954

3

70,7170,71(31,220,8)

7,191,117,10;

8,85

120(31,220,8)

11,66,909,33;

7,86

31,220,837,5

6,076,07

j

j

j

j

j

jj

EU jj

Iej

Z

e

EU

j

Iej

Z

e

U je

I

Z

ee





 













o

o

o

o

o

o















21,1

,79

6,185,772,23.

j

ej





o

o



В правильности произведенных расчетов можно удостовериться с помощью первого и второго законов Кирхгофа. Однако в данном случае ограничимся проверкой только по первому закону Кирхгофа (так как проверка по второму закону Кирхгофа слишком громоздка):

[image: image61.emf]312


1,117,106,909,335,792,23.


IIIjjj


=+=-++-=-


ggg




312

1,117,106,909,335,792,23. IIIjjj






Зная ток 
[image: image62.wmf]3

I

g

 в третьей ветви, найдем токи 
[image: image63.wmf]3

'

I

g

 и 
[image: image64.wmf]3

''

I

g

:

[image: image65.emf]21,141,74


3


33


33


21,148,26


3


33


33


'


''


10,62


6,185,784,313,85;


410,62


4


6,182,181,451,63;


410,62


jj


C


C


jj


C


jX


j


IIeej


rjXj


r


IIeej


rjXj


--


-


-


-


====-


--


====+


--


oo


oo


g


g


g


g




21,141,74

3

33

33

21,148,26

3

33

33

'

''

10,62

6,185,784,313,85;

410,62

4

6,182,181,451,63;

410,62

jj

C

C

jj

C

jX j

IIeej

rjXj

r

IIeej

rjXj





 









oo

oo

 







1.2. Построение векторной диаграммы токов и топографической диаграммы напряжений

Токи и напряжения на различных участках электрической  цепи синусоидального тока, как правило, по фазе не совпадают. Наглядное представление о фазовом расположении различных векторов дают векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений, которые также позволяют осуществлять контроль расчетов.

   Качественный контроль заключается в сравнении направлений различных векторов на комплексной плоскости, которые получаются при аналитическом расчете, с направлением этих векторов, исходя из физических соображений.

  По полученным комплексным действующим значениям токов для схемы, приведенной на рис. 1, построим векторную диаграмму токов в масштабе тока 
[image: image66.wmf]I

m

(рис. 3. а). 


Для построения топографической диаграммы напряжений принимаем комплексный потенциал какой-либо точки равным нулю, например, 
[image: image67.wmf]1

0

j

·

=

. Потенциал этой точки совмещен с началом координат на комплексной плоскости. Далее последовательно определяем комплексные потенциалы всех точек схемы, одновременно строя топографическую диаграмму напряжений в масштабе 
[image: image68.wmf]U

m

(рис. 3. б).


Потенциал каждой последующей точки отличается от потенциала предыдущей на величину падения напряжения на участке схемы между рассматриваемыми точками. Падение напряжения берется со знаком "плюс", если направление обхода противоположно направлению тока в данной ветви, в противном случаи – со знаком "минус"
.

[image: image69.emf]0


+


1


+


j


1


I


g


3


I


¢¢


g


3


I


g


3


I


¢


g


2


I


g




0

+1

+j

1

I



3

I





3

I



3

I





2

I




Рис. 3а

[image: image70.emf]0


+


1


+


j


1


E


g


11


Ir


g


11


()


C


IjX


-


g


11


L


IjX


g


2


E


g


22


()


C


IjX


-


g


22


Ir


g


22


L


IjX


g


33


'


Ir


g


33


L


IjX


g


1


2


3


8


7


4


5


6


9




0

+1

+j

1

E



11

Ir



11

()

C

IjX





11 L

IjX



2

E



22

()

C

IjX





22

Ir



22 L

IjX



33

'

Ir



33 L

IjX



1

2

3

8

7

4

5

6

9


Рис. 3б


Выберем направления обхода ветвей от точки 1 к точке 3 по каждой из трех ветвей (см. рис. 1).


Тогда потенциал 
[image: image71.wmf]2

j

·

 будет больше потенциала 
[image: image72.wmf]1

j

·

 на величину падения напряжения на сопротивлении 
[image: image73.wmf]33

'

Ir

g

:

[image: image74.emf]41,68


2133


'


0(4,313,85)417,315,423,16


j


Irjje


jj


··


-


=+=+-=-=


o


g




41,68

2133

'

0(4,313,85)417,315,423,16

j

Irjje









o





На комплексной плоскости отмечаем потенциал точки 2 и соединяем полученную точку с началом координат, отрезок 1–2 должен быть параллелен току 
[image: image75.wmf]3

'

I

g

 и перпендикулярен току 
[image: image76.wmf]3

''

I

g

.

Потенциал точки 3 на комплексной плоскости:

[image: image77.emf]3233


33,73


17,315,4(5,772,23)6,28


31,320,937,64


L


j


IjXjjj


je


jj


··


=+=-+-=


=+=×


o


g




3233

33,73

17,315,4(5,772,23)6,28

31,320,937,64

L

j

IjXjjj

je









o





Полученую точку З соединяем с точкой 2. Отрезок потенциальной диаграммы 2–3 должен быть перпендикулярен току 
[image: image78.wmf]3

I

g

.


Аналогично вычисляются комплексные потенциалы всех обозначенных на схеме рис. 1 точек и строится топографическая диаграмма напряжений для первой ветви (где ток 
[image: image79.wmf]1

I

·

):

[image: image80.emf]45


711


8711


20


9811


163,86


39


070,7170,7170,7170,71100;


70,7170,71(1,117,10)6


77,428,182,5;


()77,428,1(1,117,10)(15,9)


35,610,337,06;


j


j


C


j


Ejje


Irjj


je


IjXjjj


je


jj


jj


jj


jj


··


··


··


··


=+=++=+=


=-=+--+=


=+=


=--=+--+-=


=-+=


=


o


o


o


g


g


g


11


33,73


35,610,3(1,117,10)15,9


31,320,937,64.


L


j


IjXjjj


je


-=-+--+=


=+=


o


g




45

711

8711

20

9811

163,86

39

070,7170,7170,7170,71100;

70,7170,71(1,117,10)6

77,428,182,5;

()77,428,1(1,117,10)(15,9)

35,610,337,06;

j

j

C

j

Ejje

Irjj

je

IjXjjj

je





























o

o

o

 



11

33,73

35,610,3(1,117,10)15,9

31,320,937,64.

L

j

IjXjjj

je





o




Для второй ветви (где ток )
[image: image81.wmf]2

I

·

:

[image: image82.emf]412


5422


18,47


6522


35,99


3622


0120120;


()120(6,909,33)(10,62)


218,973,1230,78;


218,973,1(6,909,33)6177,6129,0


219,51;


177,6129,0(6,90


C


j


j


L


E


IjXjj


je


Irjjj


e


IjXjj


jj


jj


jj


jj


··


··


··


··


=+=+=


=--=---=


=+=


=-=+--=+=


=


=-=+--


o


o


g


g


g


g


33,73


9,33)15,7


31,320,937,64.


j


j


je


=


=+=


o




412

5422

18,47

6522

35,99

3622

0120120;

()120(6,909,33)(10,62)

218,973,1230,78;

218,973,1(6,909,33)6177,6129,0

219,51;

177,6129,0(6,90

C

j

j

L

E

IjXjj

je

Irjjj

e

IjXjj





























o

o









33,73

9,33)15,7

31,320,937,64.

j

j

je





o



Точка 3 является обшей для всех трех ветвей, поэтому потенциал ее должен при расчете получаться одним и тем же, независимо от того, по какой ветви рассчитывались потенциалы от точки 1 до точки 3.


1.3. Определение показаний ваттметра

Показание ваттметра 
[image: image83.wmf]W

P

 определяют с учетом разметки его зажимов.

[image: image84.emf]Re;


W


PUI


*


éù


=


êú


ëû


g




Re;

W

PUI

 










где

[image: image85.wmf]U

g

 – комплексное напряжение между точками 


         подсоединения параллельной обмотки ваттметра;



[image: image86.wmf]I

*

 – сопряженный комплексный ток, протекающий по 

        последовательной обмотке ваттметра.


Для исходной схемы (см. рис. 1) с заданной разметкой зажимов напряжение на параллельной обмотке берут равным разности потенциалов между ее концом, имеющим звёздочку (точка 1), и концом, не имеющим звёздочки (точка 9). Ток 
[image: image87.wmf]1

I

·

 входит в конец последовательной обмотки, не имеющей звёздочку, поэтому он взят со знаком "минус":

[image: image88.emf]191191


163,8698,964,96


Re()Re()()


Re37,06(7,19)Re266,6


266,6cos64,96112,9.


W


jjj


PUII


eee


Вт


jj


**


-


éùéù


=-=--=


êúêú


ëûëû


éùéù


=--==


ëûëû


==


ooo


o


gg


g




191191

163,8698,964,96

Re()Re()()

Re37,06(7,19)Re266,6

266,6cos64,96112,9.

W

jjj

PUII

eee

Вт























ooo

o







1.4. Составление баланса активных и реактивных мощностей

Для любой замкнутой электрической цепи соблюдается баланс комплексных мощностей в соответствии с законом сохранении энергии:

[image: image89.emf]источниковприёмников


SS


=


%%




источниковприёмников

SS






или для схем, не содержащих источников тока:

[image: image90.emf]22


11


().


nn


kkkkkLkCk


kk


EIIrjIXX


*


==


éù


=+-


ëû


åå


g




22

11

().

nn

kkkkkLkCk

kk

EIIrjIXX
















где 
[image: image91.wmf]1

n

kk

k

EI

*

=

å

g

 – алгебраическая сумма комплексных мощностей, развиваемых источниками э.д.с. Положительны те из слагаемых, для которых направления действия э.д.с. 
[image: image92.wmf]k

E

g

 и соответствующего тока 
[image: image93.wmf]k

I

g

 совпадают. В противном случае слагаемое отрицательно.


В правой части уравнения баланса мощностей записана арифметическая сумма активных мощностей 
[image: image94.wmf]2

1

n

kk

k

Ir

=

å

 и алгебраическая сумма реактивных мощностей 
[image: image95.wmf]2

1

()

n

kLkCk

k

IXX

=

-

å

 цепи.


Комплексная мощность (ВА), развиваемая источниками:

[image: image96.emf]4598,9053,5


1122


1007,1912011,6


1250537.


jjjj


SEIEIeeee


j


**


-


=+=×+×=


=+


oooo


gg


%




4598,9053,5

1122

1007,1912011,6

1250537.

jjjj

SEIEIeeee

j



 



oooo

 



Определив активную мощность (Вт):

[image: image97.emf]222222


112233


7,19611,665,7841250,


PIrIrIr


¢


=++=×+×+×=




222222

112233

7,19611,665,7841250, PIrIrIr

 


и реактивную (вар)

[image: image98.emf]2222


1112223333


222


2


()()()


7,19(9,4215,9)11,6(15,710,62)6,206,28


2,18(10,62)537,


LCLCLC


QIXXIXXIXIX


¢¢


=-+-++-=


=-+-+×+


+×-=




2222

1112223333

222

2

()()()

7,19(9,4215,9)11,6(15,710,62)6,206,28

2,18(10,62)537,

LCLCLC

QIXXIXXIXIX

 






убедимся, что действительная и мнимая части комплексной мощности, развиваемой источниками, равны соответственно активной и реактивной мощностям цепи.


1.5. Построение кривых мгновенных значения э.д.с. и тока

Для получения мгновенного значения синусоидальной величины (если известно ее действующее значение 
[image: image99.wmf]j

AAe

y

=

g

), надо умножить 
[image: image100.wmf]A

g

 на
[image: image101.wmf]2

jt

e

w

 и взять мнимую часть от полученного произведения:

[image: image102.emf]()2sin().


jjt


m


atJmAeeAt


yw


wwy


éù


==+


ëû




()2sin().

jjt

m

atJmAeeAt













Для расчетной схемы:

[image: image103.emf]1


11


3


()2141,4sin(314);


4


()8,75sin(314).


9


j


jt


etJmEeet


itt


y


w


p


w


p


w


éù


==+


ëû


=-




1

11

3

()2141,4sin(314);

4

()8,75sin(314).

9

j

jt

etJmEeet

itt























Графики мгновенных значений 
[image: image104.wmf]1

()

et

w

 и 
[image: image105.wmf]3

()

it

w

 показаны на рис. 4.


[image: image106.emf]4



9



1

, eB

3

, iA

141,4

8,75

1

e

3

i

t 

4



2



3

4





2 


Рис. 4

2. Расчет разветвленной цепи синусоидального тока с учетом индуктивной связи между катушками


2.1 Определение неизвестных токов и э.д.с.
[image: image107.wmf]1

E

g

  при заданном токе 
[image: image108.wmf]1

I

g

.

На схеме рис. 5 стрелками укажем наличие взаимных индуктивных связей в соответствии с исходными данными и рассчитаем сопротивления взаимоиндукции (Ом);

[image: image109.emf]33


121212


33


131313


3140,6301050107,32;


3140,6301020106,16.


M


M


XkLL


XkLL


w


w


--


--


==××××=


==××××=




33

121212

33

131313

3140,6301050107,32;

3140,6301020106,16.

M

M

XkLL

XkLL















Расчет схемы,  приведенной на рис. 5, можно вести, составляя уравнения по первому и второму законам Кирхгофа или методом контурных токов. Метод узловых потенциалов можно применить лишь после перехода к эквивалентной схеме без индуктивных связей путем развязки.


В данном случае воспользуемся методом контурных токов.

[image: image110.emf]r


1


·


1


E


·


2


E


*


*


W


r


2


·


3


I


·


3


I


r


3


¢


¢


·


3


I


¢


1


2


3


j


L


2


w


j


L


1


w


j


-


1


C


1


w


j


L


3


w


j


-


1


C


3


w


j


-


1


C


2


w


4


5


6


9


8


7


·


2


I


·


1


I


·


11


I


·


22


I


*


*


*


М


j


13


w


j


12


w


М




r

1



1

E



2

E

*

*

W

r

2



3

I



3

I

r

3

 



3

I



1

2

3

j

L

2



j

L

1



j-

1

C

1



j

L

3



j-

1

C

3



j-

1

C

2



4

5 6 9 8

7



2

I



1

I



11

I



22

I

* *

*

М

j

13



j

12



М


 
Рис. 5.


Направив независимые контурные токи так, как показано на рис. 5, в канонической системе уравнений

[image: image111.emf]1111221211


1121222222


;


IZIZE


IZIZE


+=


+=


ggg


ggg




1111221211

1121222222

; IZIZE

IZIZE










получим следующие значения коэффициентов при условии, что параллельно соединенные сопротивления 
[image: image112.wmf]3

C

X

 и 
[image: image113.wmf]3

r

 заменены одним эквивалентным сопротивлением 
[image: image114.wmf]П

Z

.

[image: image115.emf]20,6


33


33


111313


48,3


2223


46,7


122131213


()


4(10,62)


3,74;


410,62


266,503,504,9626,16


9,5010,8014,4;


65,083,504,96


9,5010,0413,85;


3,


j


C


П


C


M


j


j


MM


rjX


j


Ze


rjXj


ZZZjXjjj


je


ZZZjj


je


ZZZjXjX


-


-


-


===


--


=++=-+++=


=+=


=+=+++=


=+=


==-+=


o


o


o


47,3


504,967,326,16


3,503,805,17.


j


jjj


je


+-+=


=+=


o




20,6

33

33

111313

48,3

2223

46,7

122131213

()4(10,62)

3,74;

410,62

266,503,504,9626,16

9,5010,8014,4;

65,083,504,96

9,5010,0413,85;

3,

j

C

П

C

M

j

j

MM

rjX j

Ze

rjXj

ZZZjXjjj

je

ZZZjj

je

ZZZjXjX



 















o

o

o

47,3

504,967,326,16

3,503,805,17.

j

jjj

je





o



Следует обратить внимание, что в комплексные сопротивления контуров и в комплексные взаимные сопротивления могут входить, кроме обычных комплексных сопротивлений, комплексные сопротивления взаимоиндукции. В комплексные сопротивления контуров они входят со знаком "плюс" или "минус", в зависимости от того, согласно или встречно включены катушки относительно собственного контурного тока. В комплексное сопротивление первого контура 
[image: image116.wmf]11

Z

 включено удвоенное сопротивление взаимоиндукции 
[image: image117.wmf]13

2

M

jX

 со знаком "плюс", так как катушки  
[image: image118.wmf]1

L

и 
[image: image119.wmf]3

L

 относительно первого контурного тока включены, согласно. Во втором контуре взаимные индуктивные связи отсутствуют, поэтому комплексное сопротивление 
[image: image120.wmf]22

Z

 имеет обычный вид.


Знаки комплексных сопротивлений взаимоиндукции, входящих в состав комплексных взаимных сопротивлений, выбираются путем сопоставления направлений контурных токов смежных контуров относительно одноименных зажимов магнитосвязанных элементов: при согласном включении ставится знак "плюс", при встречном – знак "минус".


В некоторых случаях контуры могут быть связаны между собой лишь за счет магнитных связей.


Так, в сопротивлении 
[image: image121.wmf]1221

ZZ

=

 слагаемое 
[image: image122.wmf]13

M

jX

 входит со знаком "плюс", так как катушки индуктивности 1 и 3 включены согласно относительно контурных токов 
[image: image123.wmf]11

I

g

 и 
[image: image124.wmf]22

I

g

, слагаемое 
[image: image125.wmf]12

M

jX

 – со знаком, "минус", потому что катушки индуктивности 1 и 2, имеющие магнитную связь с коэффициентом взаимоиндукции М12, относительно контурных токов 
[image: image126.wmf]11

I

g

 и 
[image: image127.wmf]22

I

g

 включены встречно.


Согласно условию задания, в качестве заданного тока 
[image: image128.wmf]1

I

g

 в первой ветви следует принять ток, существовавший в этой же ветви при отсутствии индуктивной связи. Тогда контурный ток 
[image: image129.wmf]11

I

g

 известен и равен току 
[image: image130.wmf]1

I

g

, э.д.с. 
[image: image131.wmf]222

EE

=

gg

, а 
[image: image132.wmf]111

EE

=

gg

 и неизвестна.


Подставив найденные значения коэффициентов в каноническую систему уравнения и решив её относительно
[image: image133.wmf]22

I

g

 и 
[image: image134.wmf]11

E

g

 получим:

[image: image135.emf]98,947,3


221111


22


46,7


22


7,8


54,5


46,746,7


98,948,354,5


1111112212


1207,195,17


13,85


12030,920,7152


10,956,368,92;


13,8513,85


7,1914,410,955,17


jj


j


j


j


jj


jjj


EIZee


I


Z


e


je


ej


ee


EIZIZeee


-


-


-


--×


===


+-


====-


=+=×+×


oo


o


o


o


oo


ooo


gg


g


ggg


47,3


147,67,2122,8


103,256,631,148,357,4.


j


jjj


e


eeje


-


=


=+=-+=


o


ooo




98,947,3

221111

22

46,7

22

7,8

54,5

46,746,7

98,948,354,5

1111112212

1207,195,17

13,85

12030,920,7152

10,956,368,92;

13,8513,85

7,1914,410,955,17

jj

j

j

j

jj

jjj

EIZee

I

Z

e

je

ej

ee

EIZIZeee

















oo

o

o

o

oo

ooo







47,3

147,67,2122,8

103,256,631,148,357,4.

j

jjj

e

eeje







o

ooo


Комплексные значения действительных токов в ветвях и э.д.с. 
[image: image136.emf]222


31122


19,1


122,8


111


6,368,92;


1,117,106,368,92


5,251,825,56;


31,148,357,4.


j


j


IIj


IIIjj


je


EEje


-


==-


=+=-++-=


=-=


==-+=


o


o


gg


ggg


gg




222

31122

19,1

122,8

111

6,368,92;

1,117,106,368,92

5,251,825,56;

31,148,357,4.

j

j

IIj

IIIjj

je

EEje











o

o








[image: image137.emf]0


+


1


+


j


1


I


g


3


I


g


3


I


¢¢


g


3


I


¢


g


2


I


g




0

+1

+j

1

I



3

I



3

I





3

I





2

I




Рис. 6а.

2.2. Построение векторной диаграммы токов и топографической диаграммы напряжений.




Векторную диаграмму токов строим по действующим значениям токов (рис. 6, а) аналогично тому, как это было сделано в п. 1.2. Потенциалы всех точек схемы, изображенной на рис. 5, определяем так же, как в п. 1.4., но с учетом взаимных индуктивных связей между катушками.


По условию задания напряжения на элементах схемы, обладающих взаимной индуктивностью, разложим на составляющие: падение напряжения, обусловленное э.д.с. самоиндукции, и падение напряжения, возникающее за счет э.д.с. взаимоиндукции. Падение напряжения, компенсирующее э.д.с. самоиндукции, берется со знаком "плюс", если направление обхода противоположно току в катушке, и со знаком "минус", если эти направления совпадают. Падение напряжения, компенсирующее э.д.с. взаимоиндукции в той же катушке, учитывается с тем же знаком, что и падение напряжения от э.д.с. самоиндукции, если катушки включены согласно. При встречном включении катушек знак перед слагаемым падения напряжения от э.д.с. взаимоиндукции противоположен знаку слагаемого падения напряжения от э.д.с. самоиндукции.


Начнем построение топографической диаграммы с того, что выберем направление обхода всех ветвей от точки 1 к точке 3 (см. рис. 5), приняв потенциал 
[image: image138.wmf]1

0

j

·

=

.


Потенциал точки 2 будет больше потенциала 
[image: image139.wmf]1

j

·

 на величину падения напряжения на сопротивлении 
[image: image140.wmf]П

Z

, так как направление обхода противоположно току 
[image: image141.wmf]3

I

g

.

[image: image142.emf]213


39,8


(5,241,82)(3,51,32)


15,9513,2820,8.


П


j


IZjj


je


jj


··


-


=+=-×-=


=-=


o


g




213

39,8

(5,241,82)(3,51,32)

15,9513,2820,8.

П

j

IZjj

je











o





В соответствии с условием задания потенциал точки 3 вычислим по составляющим. Предварительно вычислим потенциал промежуточной точки 2' обусловленный только э.д.с. самоиндукции:

[image: image143.emf]2233


35,7


15,9513,28(5,241,82)6,28


27,3819,633,6,


L


j


IjXjjj


je


jj


··


¢


=+=-+-×=


=+=


o


g




2233

35,7

15,9513,28(5,241,82)6,28

27,3819,633,6,

L

j

IjXjjj

je











o




а затем учитываем падание напряжения от э.д.с. взаимоиндукции третьей катушки с первой с тем же знаком, что и падение напряжения от э.д.с. самоиндукции, так как катушки включены согласно по отношению к токам 
[image: image144.wmf]1

I

g

 и 
[image: image145.wmf]3

I

g

, и вычисляем потенциал 
[image: image146.wmf]3

j

·

:

[image: image147.emf]32113


141


27,3819,6(1,117,10)6,16


16,013,020,7.


M


j


IjXjjj


je


jj


··


¢


=+=++-+×=


=-+=


o


g




32113

141

27,3819,6(1,117,10)6,16

16,013,020,7.

M

j

IjXjjj

je











o





Аналогично рассчитываем потенциалы всех точек схемы, одновременно отмечая их на топографической диаграмме:

[image: image148.wmf]412

5422

17,5

6522

34,5

6622

120;

()120(6,368,92)(10,62)

215,067,7225;

215,067,7(6,368,92)6

176,8121,2214;

176,8121,2(6,368,92)15,

C

j

j

L

E

IjXjj

je

Irjj

je

IjXjjj

jj

jj

jj

jj

··

··

··

+

··

=+=

=--=--×-=

=+=

=-=+--×=

=+=

¢

=-=+--×

o

o

g

g

g

g

32,2

36112

141

7

36,823,243,6;

36,823,2(1,117,10)7,32

16,013,020,7;

j

M

j

je

IjXjjj

je

jj

··

=

=+=

¢

=+=++-+×=

=-+=

o

o

g



[image: image149.wmf]122,8

711

8711

166

9811

175

9911

31,148,357,4;

31,148,3(1,117,10)6

24,16,024,8;

()24,16,0(1,117,10)(15,92)

137,111,84138;

j

j

C

j

L

Eje

Irjj

je

IjXjjj

je

IjX

jj

jj

jj

jj

··

··

··

-

··

=+=-+=

=-=-+--+×=

=-+=

=--=-+--+×-=

=--=

¢

=-=-

o

o

o

g

g

g

g

179

137,111,84(1,117,10)9,42

70,21,3070,2;

j

jjj

je

-

---+×=

=--=

o


[image: image150.emf]99212


96


39313


141


70,21,30(6,368,92)7,32


4,845,345,4;


4,845,3(5,241,82)6,16


16,013,020,7.


M


j


M


j


IjXjjj


je


IjXjjj


je


jj


jj


··


··


¢¢¢


=+=--+-×=


=-+=


¢¢


=-=-++-×=


=-+=


o


o


g


g




99212

96

39313

141

70,21,30(6,368,92)7,32

4,845,345,4;

4,845,3(5,241,82)6,16

16,013,020,7.

M

j

M

j

IjXjjj

je

IjXjjj

je















 



o

o

 



Следует обратить внимание на то, что при вычислении потенциала точки 3 по первой ветви (где ток 
[image: image151.wmf]1

I

g

) будет две дополнительные точки 
[image: image152.wmf]9

j

·

¢

 и 
[image: image153.wmf]9

j

·

¢¢

. Потенциал точки 
[image: image154.wmf]9

j

·

¢

 учитывает только падение напряжения от э.д.с. самоиндукции первой катушки 
[image: image155.wmf]11

L

IjX

g

, взятой со знаком "минус", так как направления обхода и тока 
[image: image156.wmf]1

I

g

 совпадают. Потенциал 
[image: image157.wmf]9

j

·

¢¢

 отличается от 
[image: image158.wmf]9

j

·

¢

 на величину падения напряжения от э.д.с. взаимоиндукции первой и второй катушек индуктивности, которые включены встречно, поэтому знак перед слагаемым 
[image: image159.wmf]313

M

IjX

g

 – "плюс", т.е. противоположный знаку перед слагаемым .
[image: image160.wmf]11

L

IjX

g



Падение напряжения 
[image: image161.wmf]313

M

IjX

g

 из-за взаимной индуктивной связи между катушками 1 и 3 при расчете потенциала 
[image: image162.wmf]3

j

·

 берется со знаком "минус", т.е. с тем же знаком, что и перед слагаемым 
[image: image163.wmf]11

L

IjX

g

, так как первая и третья катушки включены согласно.


По полученным значениям строится топографическая диаграмма (рис. 6, б).
[image: image164.emf]0


1


E


g


11


Ir


g


11


()


C


IjX


-


g


11


L


IjX


g


22


()


C


IjX


-


g


22


Ir


g


22


L


IjX


g


3


П


IZ


g


33


L


IjX


g


+


1


+


j


3


2


2


¢


6


¢


4


5


6


9


¢¢


7


9


¢


8


9


2


E


g


113


M


IjX


g


112


M


IX


g


313


M


IX


g


212


M


IX


g




0

1

E



11

Ir



11

()

C

IjX





11 L

IjX



22

()

C

IjX





22

Ir



22 L

IjX



3П

IZ



33

L

IjX



+1

+j

3

2

2

6

4

5

6

9



7

9

8

9

2

E



113 M

IjX



112 M

IX



313 M

IX



212 M

IX




Рис. 6б


Если значения потенциала 
[image: image165.wmf]3

j

·

, полученные в результате вычислений по всем трем ветвям, совпадают, то расчет выполнен верно.

Список литературы

1. Основы теории цепей. Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, 

А. В. Нетушил и др. – М.: Энергия, 1975. - 749 с.


2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи, – М.: Высшая школа. 1978 - 528 с.


3. Власов С.П. Сборник задач с решениями по теоретическим основам электротехники ч. 2. – М.:  МИИТ, 1992 – 62с.
Содержание

Задание. Разветвленная цепь синусоидального тока….3


1. Расчет разветвленной цепи синусоидального тока 

без учета индуктивной связи между катушкам..........................4

    
1.1. Определение токов в ветвях схемы...........................4

    
1.2. Построение векторной диаграммы токов и топографической диаграммы напряжений……………………13
    
1.3. Определение показаний ваттметра.........................17
    
1.4. Составление баланса активных и реактивных мощностей....................................................................................17

1.5. Построение кривых мгновенных значений

э.д.с. и тока...................................................................................19

2. Расчет разветвленной цепи синусоидального тока 

с учетом индуктивной связи между катушками.......................20

2.1. Определение неизвестных токов и э.д.с. 

при заданном токе........................................................................20

2.2. Построение векторной диаграммы токов и топографической диаграммы напряжений................................24

Список литературы..........................................................28
Учебно-методическое издание

Артёмов Александр Александрович
Коннова Елена Ивановна
Расчёт разветвлённой цепи синусоидального тока

Методические указания

к выполнению домашнего задания
Подписано в печать                       

Тираж 100 экз.
Заказ №




Усл.-п.л.

Изд. № 164-15







PAGE  
27

_1478806184.unknown

_1478807105.unknown

_1478807605.unknown

_1478808414.unknown

_1481218585.vsd
��

r�

1�

��

1�

E�

��

2�

E�

*�

*�

W�

r�

2�

��

1�

I�

��

2�

I�

��

3�

I�

��

3�

I�

r�

3�

��

��

3�

I�

��

1�

2�

3�

j�

L�

2�

w�

j�

L�

1�

w�

j�

-�

1�

C�

1�

w�

j�

L�

3�

w�

j�

-�

1�

C�

3�

w�

j�

-�

1�

C�

2�

w�

4�

5�

6�

9�

8�

7�

 �


_1481219348.unknown

_1481219500.unknown

_1481219585.unknown

_1481218892.unknown

_1478808525.unknown

_1480089263.vsd

_1480089838.unknown

_1478808589.unknown

_1478808654.unknown

_1478808753.unknown

_1478808621.unknown

_1478808541.unknown

_1478808483.unknown

_1478808508.unknown

_1478808436.unknown

_1478808087.unknown

_1478808208.unknown

_1478808374.unknown

_1478808395.unknown

_1478808225.unknown

_1478808118.unknown

_1478808193.unknown

_1478808099.unknown

_1478807711.unknown

_1478807762.unknown

_1478808058.unknown

_1478807739.unknown

_1478807671.unknown

_1478807693.unknown

_1478807623.unknown

_1478807645.unknown

_1478807424.unknown

_1478807515.unknown

_1478807553.unknown

_1478807578.unknown

_1478807535.unknown

_1478807457.unknown

_1478807501.unknown

_1478807436.unknown

_1478807294.unknown

_1478807375.unknown

_1478807402.unknown

_1478807312.unknown

_1478807147.unknown

_1478807276.unknown

_1478807127.unknown

_1478806663.unknown

_1478806888.unknown

_1478806931.unknown

_1478807104.unknown

_1478806909.unknown

_1478806740.unknown

_1478806769.unknown

_1478806685.unknown

_1478806362.unknown

_1478806520.unknown

_1478806635.unknown

_1478806442.unknown

_1478806261.unknown

_1478806317.unknown

_1478806211.unknown

_1478803151.unknown

_1478805611.unknown

_1478805981.unknown

_1478806120.unknown

_1478806139.unknown

_1478806045.unknown

_1478805720.unknown

_1478805752.unknown

_1478805691.unknown

_1478805411.unknown

_1478805543.unknown

_1478805577.unknown

_1478805487.unknown

_1478803586.unknown

_1478803755.unknown

_1478803262.unknown

_1478800176.unknown

_1478800271.unknown

_1478800868.unknown

_1478803135.unknown

_1478800867.unknown

_1478800230.unknown

_1478800250.unknown

_1478800206.unknown

_1478799963.unknown

_1478800131.unknown

_1478800151.unknown

_1478799982.unknown

_1478799779.unknown

_1478799902.unknown

_1478799731.unknown

