анализ линейных электрических цепей при гармоническом воздействии.

Работа № 2

1.  Исходные данные

1.1.  На рисунке (см.вариант) представлена схема замещения линейной электрической цепи.

1.2.  В таблице заданы параметры элементов и вовдействующие на цепь идеальные источники э.д.с. и тока.

2.  Задание

2.1.  При разомкнутом ключе "К".

2.1.1. Символическим методом рассчитать токи и напряжения

ветвей.

2.1.2. Составить балансы активной и реактивной мошности.

2.1.3.  На комплексной плоскости построить в масштабе совмещённую векторную диаграмму токов и напряжении.

2.1.4.  Определить показание ваттметра активной мощности, пользуясь символическим методом, выражением  U*I*COS Y и векторной диаграммой п.2.1.3.

2.1.5.  Определить входную и передаточную проводимость по отношению к ветви схемы, выбираемой произвольно.

2.2.  При замкнутом ключе "К".

2.2.1. Рассчитать токи и напряжения ветвей методом контурных токов, оперируя комплексными токами и напряжениями.

2.2.2. Построить в масштабе на комплексной плоскости совмещённые векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму.

2.2.3. Определить показание ваттметра активной мощности аналитически и с помощью диаграмм п. 2.2.2.

2.2.4. Рассчитать токи и напряжения ветвей, используя в качестве исходного выражения выражение напряжения между узлами.

2.2.5. Составить интегродифференциальное уравнение электрического равновесия и записать его в общем виде для наружного контура.

3. При замкнутом ключе "К" для ветви, ток которой указан на представленной схеме, рассчитать величину тона методом эквивалентного источника.

Для рассматриваемого автономного активного двухполюсника построить в масштабе круговую диаграмму тока и, пользуясь ею,  графическую зависимость тока от сопротивления.

| №вар | е | j | C |  | C1 | C2 | L | L1 | L2 | R | R1 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | А | мкФ |  | мкФ | мкФ | мГн | мГн | мГн | Ом | Ом | Ом |
| 24 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) |  | 400 | - | 796 | - | 95.5 | - | 6 | - | 3 |