Министерство образования Российской Федерации

###### Томский политехнический университет

Утверждаю

Зам.директора по заочному

отделению ИГНД

__________В. И. Брылин

“___”____________2003 г.

#### Метрология, стандартизация и

#### сертификация

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания

для специальностей:

080300  –  Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания

080100 - Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ

Факультет Геологоразведочный  - ГРФ

Обеспечивающая кафедра Компьютерные, измерительные системы и

метрология (КИСМ)

Курс      –3

Семестр – 5

###### Распределение учебного времени

Лекций                              		  8 часов

Лабораторные занятия              	  2 часа

Всего аудиторных занятий	 10 часов

Самостоятельная работа              54 часа

Общая трудоемкость   	 64 часа

Зачет  в 5 семестре

2003

УДК 389.001: 658.562.012.7

Метрология, стандартизация и сертификация: Рабочая программа, метод. указания и контр. задания для студентов спец. 080300 - Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, спец. 080100 –  Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. / Сост. Е. А. Цапко. - Томск: Изд. ТПУ, 2003.- 12 с.

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром обеспечивающей кафедры КИСМ    «___»______________ 2003 г.

Зав. обеспечивающей кафедрой,

КИСМ ЭФФ д-р. техн. наук ___________________С. В. Муравьев

Рабочая программа согласована с факультетом, выпускающими кафедрами специальностей; соответствует действующему плану.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Цели и задачи дисциплины

В практике международного сотрудничества сложилось однозначное мнение, что основой гарантии качества товаров, работ и услуг, основой ожидаемого сервиса и комфорта является сертификация. Сертификация же базируется на метрологии и стандартизации, так как качество подтверждается в результате контроля, испытания, либо анализа, а критерии качества устанавливаются, как правило, в стандартах, либо документах их заменяющих.

Поэтому метрология, стандартизация и сертификация являются ключом к пониманию возможности разрешения современных проблем в области обеспечения качества, безопасности жизни и защиты окружающей среды от разрушающего воздействия технического прогресса. Знание основ этих трех областей деятельности и умение применить эти знания в практической жизни позволяют иметь достоверную, обоснованную и объективную информацию, а также обеспечивает возможность повышения желаемого качества товаров, работ и услуг в рамках современных технологий и уровня научного потенциала человеческого разума. Правовое обеспечение надлежащего качества продукции и услуг обеспечивается техническим законодательством, в основе которого лежит закон РФ «О техническом регулировании».

Задачей данной дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями и положениями в области метрологии, стандартизации и сертификации, с их нормативными и законодательными основами, а также приобретение навыков работы с нормативными документами.

  - Общие методические указания

Учебная работа студента-заочника по изучению дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" складывается из следующих основных этапов:

1. Самостоятельное изучение курса.

2. Выполнение контрольной работы.

3. Сдача зачета.

  - Самостоятельная работа

Самостоятельная работа заключается в проработке и усвоении материала в соответствии с рабочей программы дисциплины (раздел 2), и содержащегося в рекомендуемых источниках литературы, изучении положений законов, обеспечивающих правовую основу организации и проведения работ по метрологии, стандартизации и сертификации на территории РФ, ознакомление с международной практикой в области деятельности по метрологии, сертификации и стандартизации международных организаций, а также самопроверке полученных знаний путем ответов на предложенные в конце программы вопросы.

- СОДЕРЖАНИЕ

# ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Основы метрологии

2.1.1. Метрология - наука об измерениях

Роль измерений в познании окружающего мира. Предмет метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерений: свойство, величина, количественные и качественные характеристики.

Теоретические основы метрологии. Основное уравнение измерений. Единицы физических величин, узаконенные на территории РФ. Международная система единиц физических величин.

Классификация измерений. Результат измерения, погрешности результатов измерений и их источники. Классификация погрешностей (по характеру проявления, по способу выражения, в зависимости от места возникновения, по зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины). Систематические и случайные погрешности.  Принципы оценивания погрешностей.

Средства измерений, их классификация и свойства. Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Нормирование метрологических характеристик. Выбор средств измерений. Понятие об испытании и контроле.

2.1.2. Обеспечение единства измерения

Понятие единства измерений и обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Требования к средствам измерений. Межповерочные и межкалибровочные интервалы СИ. Государственный метрологический контроль за средствами измерений, его задачи и область распространения. Поверка и калибровка средств измерений. Государственный метрологический надзор за средствами измерений и аттестованными методиками выполнения измерений. Ответственность за нарушение метрологических правил и норм.

2.1.3. Структура и функции метрологической службы

Деятельность метрологических служб. Задачи метрологической службы и ее структура: центры метрологии, стандартизации и сертификации, службы предприятий и организаций, поверочные и калибровочные лаборатории.

Международные организации мер и весов (МОВМ) и законодательной метрологии (МОЗМ). Их задачи в области международного сотрудничества.

2.2 Основы стандартизации

2.2.1. Национальная система стандартизации

Правовые основы стандартизации. Определение стандартизации. Сущность и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Основные понятия в области стандартизации.

Нормативная база деятельности по стандартизации в РФ. Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ). Основные положения. Межотраслевые комплексы (системы) стандартов: ГСС, ЕСКД,  ЕСПД,  ГСИ и т.д.). Обязательные и рекомендуемые требования.

Категории и виды нормативных документов по стандартизации, применяемых на территории РФ: государственные стандарты РФ (ГОСТ Р), межгосударственные стандарты стран СНГ (ГОСТ), международные (региональные) стандарты (ИСО/МЭК), правила и рекомендации по стандартизации (Пр и Р), общероссийские классификаторы технико-экономической информации, стандарты предприятий (СТП). Порядок и принципы разработки стандартов. Технические комитеты по стандартизации и их назначение. Службы стандартизации в отраслях и на предприятиях.

2.2.3 Международное сотрудничество в области стандартизации

Основные цели и задачи международного сотрудничества. Гармонизация стандартов. Деятельность международной организации по стандартизации ИСО. Всемирный день стандартов. Стандарты серии ИСО 9000, серии ИСО 14000.

  - Основы сертификации

2.3.1. Сущность сертификации

Сертификация соответствия продукции и услуг. Порядок проведения сертификации продукции. Участники процесса сертификации: изготовитель, потребитель, сертификационный орган, испытательная лаборатория. Независимость испытательных лабораторий - основной компонент объективности испытаний. Качество продукции и защита потребителя. Три ступени гарантии качества.

2.3.2. Сертификация и закон

Обязательная сертификация - сертификация на соответствие обязательным требованиям продукции, подтверждение ее безопасности и эколо-гичности. Добровольная сертификация - как основа развития долговременных партнерских отношений между изготовителем и потребителем и как решение проблемы конкурентоспособности товаров и услуг. Сертификация - важный фактор обеспечения доверия в международном товарообмене. Взаимное признание результатов сертификации продукции.

2.3.3. Система сертификации в РФ

Правила и порядок проведения сертификации, нормативные документы сертификации, способы информирования потребителя о соответствии продукции (сертификат соответствия, знак соответствия), схемы сертификации, органы по сертификации, испытательные лаборатории и центры, аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Порядок инспекционного надзора за сертифицированными объектами. Осуществление надзора за безопасностью товаров и услуг, Сертификация систем качества.

3. ТЕМА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Работа с нормативными документами: поиск, классификация категории и вида стандарта, а также идентификация объектов стандартизации. Основные положения стандартов ИСО серии 9000.

Решение задач по определению класса точности средств измерений.

Работа с парком средств измерений предприятия. Выбор и обоснование средств измерений. Формы представления результатов измерений.

4. Контрольная РАБОТА

Целью выполнения контрольной работы являются углубленная проработка наиболее актуальных вопросов дисциплины, а также контроль со стороны ТПУ освоенных в процессе самостоятельной работы знаний студента. Вариант контрольного задания выбирается в соответствии с номером шифра студента.

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться следующим:

контрольная работа выполняется на листах формата А4, сброшюрованных в папку, либо скрепленных степлером, на титульном листе которой приводятся следующие сведения: тема, Ф. И. О., факультет, группа, курс, домашний адрес;

- на страницах работы должны быть оставлены поля для замечаний преподавателя;

- в конце работы должна быть указана литература, которой пользовался студент.

После получения из университета прорецензированной работы студент должен выполнить указания, сделанные преподавателем.

Если работа не зачтена, студент обязан представить ее на повторное рецензирование.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

1. Организация работ по обеспечению единства измерений на территории Российской Федерации.

2. Национальная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения. Цели и задачи системы стандартизации. Кто возглавляет деятельность по стандартизации в РФ? Какие нормативные документы по стандартизации действуют на территории РФ? Где и какие нормативные документы по стандартизации следует приобретать?

3. Аккредитация испытательных лабораторий. (Цель аккредитации. Требования к аккредитованной испытательной лаборатории  и  ее функции).

Вариант 2

1. Физические величины. Их количественные и качественные характеристики. Обозначения, наименования физических величин и их единиц.

2 Сущность стандартизации. Основные понятия. Стандартизация фактическая  и официальная. Нормативная основа стандартизации в РФ.

3 Заявление о соответствии и сертификация третьей стороной. Ответственность испытательной лаборатории, органа по сертификации, продавца и изготовителя  по отношению к сертифицированной продукции

Вариант 3

1. Методы измерений: непосредственной оценки и сравнения с мерой. Их достоинства и недостатки. Приведите пример метода непосредственной оценки.

2. Межотраслевые системы стандартизации. Причины вызвавшие их создание. Назначение и содержание основных комплексов стандартов межотраслевого значения: ЕСКД, ГСИ, ЕСПД, УСД и т.д.

3 Законодательные основы сертификации продукции. Дать определение понятия сертификация. Кто возглавляет и координирует работы по сертификации на территории РФ?

Вариант 4

1 Случайные погрешности, причины их возникновения, способы учета случайных погрешностей при обработке результатов измерений. Формы представления случайных погрешностей результатов измерений на практике.

2 Закон РФ  «О техническом регулировании». Основные положения. Какие цели преследует деятельность по стандартизации в РФ? Какие нормативные документы по стандартизации действуют на территории РФ согласно закону? Каково их применение? Для чего введены законодательные положения по стандартизации?.

3 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Что такое инспекционный контроль? Кем проводится и с какой целью?

Вариант 5

1 Понятие  «погрешность результата измерения». Классификация погрешностей. Основные составляющие абсолютной погрешности. Причины их появления. Меры по исключению и уменьшению погрешностей в процессе измерения.

2 Национальная система стандартизации. Цель и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Уровни стандартизации. Порядок разработки стандартов и их применение. Где следует приобретать стандарты различных уровней?

3 Лицензирование предприятий на право использования знака соответствия.

Вариант 6

1 Организация и проведение калибровочных работ. Какие средства измерений подвергаются калибровке? Кто ее осуществляет? В каких целях проводится?

2 Единая система конструкторской документации. Основные положения ЕСКД. Принципы и универсальность построения системы. Эффективность введения ЕСКД.

3 Роль сертификации производства в повышении качества продукции. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. В каких случаях и кем проводится?

Вариант 7

1 Средства измерений. Классификация СИ по признакам (виду выходной  величины, по элементной базе, по форме представления информации, по методу измерительного преобразования, по характеру применения, по назначению и т.д. Класс точности СИ.

2 Национальная система стандартизации  РФ. Что является нормативной основой национальной системы стандартизации в РФ? Цель и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Категории и виды  стандартов. Порядок их разработки, утверждения и введения. Регистрация, издание  и распространение стандартов.

3 Аккредитация испытательных лабораторий с целью последующего ее участия в сертификационных испытаниях. Дать определение аккредитации. Кем осуществляется аккредитация? На соответствие каким требованиям проводится аккредитация?

Вариант 8

1 Случайные погрешности и законы их распределения. Числовые характеристики и их оценка. Причины возникновения случайных погрешностей и методы их уменьшения

2 Национальная стандартизация. Дать определение: национальной, международной, региональной стандартизации. Привести примеры. Особенности Российской стандартизации

3 Основные положения закона РФ  “О техническом регулировании” в  области сертификации. Основные понятия: аккредитованная испытательная лаборатория, область аккредитации, сертификация, орган по сертификации и т.д.)

Вариант 9

1 Основные характеристики средств измерений. (Чувствительность, порог чувствительности, диапазон измерений, диапазон показаний, область рабочих частот), способы их нормирования и формы представления. Поверка средств измерений. Дать определение: средство измерения, метрологическая характеристики, нормирование метрологических характеристик, поверка.

2 Национальная система стандартизации. Ее нормативные и правовые основы.

3 Системы сертификации однородной продукции. Структура системы сертификации и функции участников системы.

Вариант 10

1 Передача размера единиц физических величин от эталона к рабочим средствам измерений. Дать определение поверочной схеме, эталона, рабочего и образцового средства измерений. С какой целью проводятся эти работы?

2 Применение нормативных документов в РФ и уровень распространения действия их требований (использование национальных стандартов, международных, региональных и стандартов других стран, а также применение нормативных документов на экспортируемую или импортируемую продукцию).

3 Требования,  предъявляемые к предприятию, претендующему на право использования знака соответствия. Дать определение  знака соответствия. Где и кем он проставляется? Что представляет из себя знак соответствия?

Вариант 11

1 Работы по обеспечению единства измерений в РФ. Метрологический контроль и надзор. Кто его обеспечивает? В чем отличие поверки от калибровки?

2 Межотраслевые системы стандартизации (ЕСКД, ЕСТД, ЕСТП, ГСИ и др.). Краткая характеристика комплексов стандартов: для чего были созданы, какие преимущества обеспечивают, какие требования содержат? Дать определение комплексу стандартов..

3 Сертификация - форма защиты внутреннего рынка от недоброкачественной продукции

### Вариант 12

1 Нормальный закон распределения случайной погрешности. Числовые характеристики законов распределения. Оценка числовых характеристик  нормального закона распределения. Форма представления результата многократных измерений.

2  Основные функции национального органа по стандартизации при проведении работ на территории РФ.

3 Правила обращения продукции в законодательно регулируемой и законодательно нерегулируемой областях. Обязательная и добровольная сертификация.

### Вариант 13

1 Измеряемая величина: физическая величина, ее количественные и качественные характеристики, обозначение и единицы. Основное уравнение измерения.

2 Организация контроля и надзора за соблюдением требований регламентов.

3 Добровольная и обязательная сертификация. Их цели и задачи. Кто участвует в их проведении?  Права и обязанности участников. Дать определение сертификации

Вариант 14

1 Что такое доверительная вероятность? Что такое доверительный  интервал? Для чего используется доверительный интервал и доверительная вероятность? Как они связаны между собой?

2 Дать определение понятию «стандартизация». Методы стандартизации. Унификация как метод стандартизации. Унифицированная продукция.

3 Деятельность органа по сертификации. Его права и обязанности.

Вариант 15

1 Сигналы измерительной информации и их преобразование. Информативный параметр сигнала. Классификация сигналов измерительной информации. Преобразователь как средство измерения.

2 Закон РФ  «О стандартизации». Основные понятия и положения. Виды нормативных документов, действующих на территории РФ. Указать: кто разрабатывает и на кого распространяется их действие.

3 Сертификация - важный  фактор обеспечения доверия. Порядок проведения сертификации продукции. Виды схем сертификации.

## Вариант 16

1 Погрешности прямых однократных измерений. Что такое измерение? Что такое погрешность результата измерения? Формы представления результатов прямых однократных измерений. Составляющие погрешности результата прямых однократных измерений. Методическая составляющая погрешности и причины ее возникновения. Привести пример.

2 Нормативная база стандартизации в РФ (Какие нормативные документы по стандартизации, действуют на территории РФ? Что такое «Указатель государственных стандартов? Объект стандартизации? Область стандартизации?)

3 Орган по сертификации. Его функции. Инспекционный контроль. Дать определения всем используемым понятиям.

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная литература

1. Сергеев А. Г., Крохин В. В. Метрология: Учебное пособие для вузов.- М.: Логос, 2001. - 408 с.

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : Учебник для вузов. - М.: Изд. Аудит, 1999. - 704 с.

3 Полховская Т. М., Воробьева Г. Н., Ртищева Г. А. Стандартизация. Часть 1: Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации: Учебное пособие для вузов. – М.: МИСИС, 2000.- 204 с.

4 Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: Учебник – М.: Юрайт, 1999. – 288  с.

5 РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

6 ГОСТ Р 1.12-99 ГСС РФ. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения

7 Закон "О техническом регулировании","Об обеспечении единства измерений".

7.2. Дополнительная литература

1 Основы метрологии и электрические измерения/Под ред. Душина Е. М..- Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1987.- 480 с.

2 Кузнецов  В А.,  Ялунина  Г. В. Метрология (теоретические, прикладные и законодательные основы): Учебное пособие. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. – 336 с.

3 Тюрин Н.И. Введение в метрологию. - М.: Изд. Стандарты, 1985.

4 Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация: Учебное пособие - М.: Изд. Логос, 1999.-248 с.

5 Фомин В.Н., Чинов И.Н. Сертификация продукции: Принципы и реализация. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 168 с.

6 Сертификат, качество товара и безопасность покупателя / Под ред. Воронина Г.П, Версана В.Г. - М.: ВНИИС, 1998. - 398 с.

7 Исаев Л.К., Малинский Е. Д. Метрология и стандартизация в сертификации: Учебное пособие.- М.: Изд-во стандартов, 1996.- 169 с,

8 ГОСТ Р 1.0 - 92. Государственная система стандартизации РФ. Основные положения.

#### Метрология, стандартизация и

#### сертификация

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания

Составитель: доцент, канд.филос.наук Елена Александровна Цапко

Рецензент: доцент, канд. техн. наук  В. Н. Бориков

##### Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага ксероксная.

Плоская печать. Усл.печ.л. 0.64. Уч.-изд.л. 0.58. Тираж   экз. Заказ   . Цена свободная.

ИПФ ТПУ. Лицензия ЛТ№ 1 от 18.07.94. Типография ТПУ. 634034, Томск, пр. Ленина, 30.