Задача №1

Схема районной понизительной подстанции ПС-2 и питающих ее линий представлена на рисунке:


[image: image1.wmf] 

220кВ

 

110кВ

 

10кВ

 

 

 

 

ПС

-

2

 

ПС

-

1

 


Параметры элементов схемы замещения в зависимости от номера варианта приведены в таблице 1. Определить мощность потерь в электропередаче.

	9
	Провод АС-240/39;

dпр=17,5мм;

ro=0,20065Ом/км, провода подвешены по вершинам равностороннего треугольника со стороной 4 м;

длина линии 30 км
	Паспортные данные АТДЦТН 125000/220/110:


[image: image2.wmf]125

ном

=

S

 МВА


[image: image3.wmf]5

.

10

нн

 

ном

=

U

 кВ 
[image: image4.wmf]35

н)

-

(в

 

к

=

U

 %


[image: image5.wmf]110

сн

 

ном

=

U

 кВ 
[image: image6.wmf]22

н)

-

(с

 

к

=

U

 %


[image: image7.wmf]220

вн

 

ном

=

U

 кВ 
[image: image8.wmf]11

с)

-

(в

 

к

=

U

 %


[image: image9.wmf]63

ном

 

н

=

S

 МВА


[image: image10.wmf]500

н)

-

(в

 

к

=

D

P

 кВт, приведено к номинальной мощности обмотки низкого напряжения автотрансформатора,


[image: image11.wmf]6

.

0

,%

х

=

I

%


[image: image12.wmf]37

=

D

х

P

кВт
	Р110=80 МВт

tg110=0,35

Р10=60 МВт

tg10=0,5




Задача №2
Схема районной понизительной подстанции ПС-2 и питающей ее линии представлена на рисунке:


[image: image13.wmf] 

6,3кВ

 

6,3кВ

 

110кВ

 


Параметры элементов схемы замещения в зависимости от номера варианта приведены в таблице. Определить мощность потерь в электропередаче.

	19
	Провод АС-240/39;

dпр=17,5мм;

ro=0,20065Ом/км, провода подвешены по горизонтали, расстояние между соседними фазами 4 м;

длина линии 25 км
	Паспортные данные ТРДН-25000/110

Pкз=120 кВтPХХ=25 кВт


[image: image14.wmf]65

.

0

,%

х

=

I


UКЗ(В-Н)=10,5%
Uкз(н1-н2) = 15% отнесено к номинальной мощности обмотки НН трансформатора


[image: image15.wmf]115

вн

 

ном

=

U

 кВ

[image: image16.wmf]3

.

6

нн1

 

ном

=

U

 кВ

[image: image17.wmf]3

.

6

нн2

 

ном

=

U

 кВ
	РН1=10 МВт

РН2=6 МВт

tg=0,4



_1352925840.unknown

_1352927710.unknown

_1352928866.unknown

_1352929067.unknown

_1415173600.doc






6,3кВ







6,3кВ























110кВ
















_1352929091.unknown

_1352929059.unknown

_1352928524.unknown

_1352928525.unknown

_1352928523.unknown

_1352927763.unknown

_1352925847.unknown

_1352925850.unknown

_1352925843.unknown

_1352925835.unknown

_1352925837.unknown

_1352925287.doc










110кВ















220кВ







ПС-1







ПС-2







10кВ




















