Лабораторная работа «Определение содержания ионов цинка методом амперометрического титрования»

Цель работы: Определить содержание ионов цинка в исследуемом растворе методом амперометрического титрования».

В качестве титранта при амперометрическом титровании ионов цинка используется гексацианоферрат (II) калия (K4[Fe(CN)6]), который образует с цинком малорастворимое соединение K2Zn3[Fe(CN)6]2 и в нейтральной среде количественно осаждает ионы цинка. Реакция титрования:

2ZnSO4 + K4[Fe(CN)6] = Zn2[Fe(CN)6] + 2K2SO4

fэкв(ZnSO4) = 1/2

Для установления конечной точки титрования используется амперометрическая индикация. Титрование проводят на фоне Na2SO4 по току окисления [Fe(CN)6]4( на графитовом аноде. На микроэлектроде протекает процесс окисления железа (II) до железа (III). Индикаторная реакция, протекающая на микроаноде:

[Fe(CN)6]4( ( 1 e = [Fe(CN)6]3(

Основным условием амперометрического титрования является выбор потенциала, при котором измеряется диффузионный ток. Для этого предварительно снимают вольтамперные кривые титранта и фона и выбирают потенциал рабочего электрода (Eэ), соответствующий предельному диффузионному току титранта. Вольтамперные кривые представлены на рисунке 1.

При выбранном потенциале анода проводят амперометрическое титрование аликвотной части цинка, фиксируя зависимость показаний гальванометра (Iа) от объема прибавленного титранта (Iа = f(V(K4[Fe(CN)6]). Вид кривой амперометрического титрования ионов цинка раствором K4[Fe(CN)6] представлен на рисунке 2

.

Рисунок 1. Вольтамперные кривые титранта (1) и фона (2)

Рост тока после достижения конечной точки титрования обусловлен увеличением в растворе полярографически активного компонента (титранта) K4[Fe(CN)6].

Рисунок 2.Кривая амперометрического титрования ионов цинка раствором K4[Fe(CN)6]

Реагенты и аппаратура.

Раствор гексацианоферрата(II) калия с концентрацией с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = .

Раствор сульфата натрия, 0,1 М раствор.

Амперометрическая установка для титрования.

Ячейка с графитовым индикаторным и хлоридсеребряным электродом сравнения.

Мерная колба вместимостью V(колбы) =

Пипетка вместимостью V(пипетки) =

Анализируемый раствор, содержащий ионы Zn2+

Методика. Аликвотную часть анализируемого раствора (V(пипетки)) переносят в мерную колбу объемом (V(колбы)), доводят раствор до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. В полярографическую ячейку переносят аликвотную часть полученного раствора (V(пипетки)) и добавляют 20 мл раствора фонового электролита. На полярографе задают потенциал (Eэ), выбранный на основе анализа полярограммы фона и титранта (см. рис.1). Перемешивают раствор и проводят титрование, прибавляя титрант (K4[Fe(CN)6]) с концентрацией с(1/1 K4[Fe(CN)6]) порциями по 0,1 или 0,2 мл. По результатам титрования строят кривую титрования и рассчитывают объем титранта, пошедший на достижение конечной точки титрования (V(КТТ)).

Содержание ионов цинка в растворе рассчитывают по формуле:

Задание.

- Кратко законспектировать теоретические основы метода и зарисовать вольтамперную установку [1].

- Записать уравнения реакций, на которых основано амперометрическое титрование ионов цинка раствором K4[Fe(CN)6].

- Зарисовать вольтамперные кривые фона и титранта и обосновать выбор потенциала рабочего электрода, при котором проводят титрование.

- Оформить раздел “Реагенты и аппаратура”.

- Записать методику определения ионов цинка.

- На миллилиметровой бумаге построить кривую титрования, используя таблицу данных в соответствии со своим вариантом задания.

- Рассчитать объем титранта в конечной точке титрования по пересечению линейных участков кривой титрования, используя данные таблицы титрования, приведенной в варианте задания. (Смотри разделы “Математическая обработка результатов” и “Пример расчетной части лабораторной работы “Определение содержания ионов цинка методом амперометрического титрования”.

- Рассчитать содержание ионов цинка в исследуемом растворе.

Пример расчетной части лабораторной работы “Определение содержания ионов цинка методом амперометрического титрования”.

Вариант задания: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,36 | 0,69 | 1,02 | 1,32 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01557 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

Кривая амперометрического титрования ионов цинка раствором K4[Fe(CN)6]

Рисунок 3. Кривая амперометрического титрования

Кривая титрования состоит из двух линейных участков, по пересечению которых надо найти конечную точку титрования V(КТТ). Для нахождения объема титранта в конечной точке титрования рассчитаем уравнения двух линейных зависимостей (смотри раздел «Математическая обработка результатов»):

Для первого линейного участка рассчитываем коэффициенты уравнения

y = a1 + b1x

Для этого используем координаты 1, 2, 3 и 4 точек. (Смотри рис. 3)

Для второго линейного участка рассчитываем коэффициенты уравнения

y = a2 + b2x

Для этого используем координаты 6,7, 8, и 9 точек. (Смотри рис. 3)

На основании результатов титрования, проводим предварительные расчеты, данные которого приводим ввиде таблиц.

Таблица 1

Расчет коэффициентов линейной функции y = a1 + b1x

| № точки | xi | yi |  | xiyi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,1 | 0,00 | 0,01 | 0,0 |
| 3 | 0,2 | 0,02 | 0,04 | 0,004 |
| 4 | 0,3 | 0,02 | 0,09 | 0,006 |
|  | 0,6 | 0,05 | 0,14 | 0,01 |

Коэффициенты a1 и b1 рассчитываем, используя данные таблицы 1 (смотри раздел «Математическая обработка»):

Получаем уравнение прямой y = 0,005 + 0,05x

Таблица 2

Расчет коэффициентов линейной функции y = a2 + b2x

| № точки | xi | yi |  | xiyi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,5 | 0,36 | 0,25 | 0,18 |
| 7 | 0,6 | 0,69 | 0,36 | 0,41 |
| 8 | 0,7 | 1,02 | 0,49 | 0,71 |
| 9 | 0,8 | 1,32 | 0,64 | 1,06 |
|  | 2,6 | 3,39 | 1,74 | 2,36 |

Коэффициенты a2 и b2 рассчитываем, используя данные таблицы 2 (смотри раздел «Математическая обработка»):

Получаем уравнение прямой y = ( 1,19 + 3,15 x

При совместном решении уравнений двух градуировочных функций находим объем титранта в конечной точке титрования V(КТТ):

0,005 + 0,05 x = (1,19 + 3,15 x

x = 0,39

V(КТТ) = 0,39 мл

Содержание ионов цинка в исследуемом растворе рассчитываем по формуле:

Литература

- Практикум по физико-химическим методам анализа. / под. ред. Петрухина О.М.

- Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа. / под. Ред. Петрухина О.М.

# Text boxes

Е, В

I, мкА

1,0

0,8

0,6

0,2

0,4

ЕЭ

1

2

Е1/2

V(КТТ)   V(K4[Fe(CN)6]), мл

I,мкА

V(K2Fe[(CN)6]), мл

I, мкА

V(КТТ)